VENTILIACIJOS KANALŲ IR BUITINIŲ ATLIEKŲ ŠALINTUVŲ VALYMO BEI  DEZINFEKAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO APKLAUSOS

PIRKIMO SĄLYGOS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIUS:

UAB ,,Fabeta“ į.k. 121452287 S. Stanevičiaus g. 24 Vilnius, el.p. info@fabeta.lt tel. 8-5 2484112

Pastatai: gyvenamieji, stambiaplokščiai, daugiabučiai 120V serijos namai.

Aukštingumai: (3-5), 5, (7-9), 9, 10, 13, 16 aukštų. Statybos metai: 1987 – 1991.

Darbų pobūdis:

1. Atlikti ventiliacijos kanalų video apžiūrą, mechaninį ventiliacijos kanalų vidinių paviršių valymą, dezinfekavimą ir biocheminį apdirbimą, siekiant išnaikinti mažuosius gyvuosius organizmus, mikroorganizmus bei virus kanaluose ir užtikrinti gerą oro pralaidumą kanaluose.

2. Atlikti buitinių atliekų šalintuvų (vamzdžių) vidinių apnašų mechaninį valymą, dezinfekavimą ir   biocheminį apdirbimą, siekiant panaikinti blogą kvapą ir dujų susidarymą, panaikinti sąlygas musių, vabzdžių, kirminų ir mikroorganizmų veisimuisi atliekų šalintuvuose.

Kitos sąlygos:

Mechaninės valymo priemonės neturi suardyti ar kitaip pažeisti kanalų ir vamzdžių paviršių, suteršti ar pažeisti butų apdailą.

Visi technologiniame procese naudojami preparatai turi atikti ES direktyvų reikalavimus Europos parlamento ir Tarybos (EB) Nr. 19007/2006 reikalvimus dėl cheminių medžiagų regiatracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų.

Darbų kainą  pateikti  įvertinant valomų atliekų šalintuvų ir ventiliacijos kanalų skaičių pastate bei pastato aukštingumą pagal šį pavyzdį.

Buitinių atliekų šalintuvų valymas:

_______________________________________________________________________________I  3 - 5 aukštų   I  7 aukštų    I   9 aukštų   I   10 aukštų    I    13 aukštų   I   16 aukštų   I

I                        I                    I                   I                       I                      I                     I

Ventiliacijos kanalų valymas:

I  3 aukštų   I   5 aukštų   I   7 aukštų   I   9 aukštų   I  10 aukštų   I   13 aukštų   I   16 aukštų     I

I                  I                    I                   I                    I                     I                     I                        I

Komercinį pasiūlymą su priedais galima pateikti nuskanuotą el. paštu arba popierine forma voke iki 2016 m. rugsėjo  1 d. Kartu su komerciniu pasiūlymu pateikti Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją, specialistų turinčių teisę dirbti su dezinfekuotoju pažymėjimų kopijas ir  bendrovės vadovo patvirtintus atliekų šalintuvų bei ventiliacijos kanalų valymo ir dezinfekavimo darbų aprašus (technologines korteles).

Dėl paslaugų sutarties sąlygų bus vykdomos derybos. Prieš darbų konkrečiame objekte pradžią paslaugos teikėjas privalės pateikti darbų sąmatą, o atlikęs darbus, kartu su aktu, privalės pateikti kanalų vidaus fotografinę medžiagą, kurioje būtų aiškiai pastebimas darbo rezultatas.

UAB ,,Fabeta“ generalinės direktorės pavaduotojas                                                   Vytautas Lužys